함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	수신처참조(대명중학교외 70개소)
(경유)
제목	2014년 법정 급수설비 수질검사 실시 요청(안내)

1. 서울시 상수도행정에 대한 많은 관심과 협조에 감사드립니다.

2. 수도법 제33조 등에 의거 법적 관리대상 해당 건축물에 대해서는 의무적으로 「옥내 급수관 상태(수질) 검사」를 2년 주기로 실시하여야 하며, 2014년도 관리대상에 대하여 옥내급수관 상태 일반검사를 실시토록 요청(안내)하오니 실시 후 그 결과를 강남수도사업소(급수운영과)로 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 수질검사 신청기관 : 강남수도사업소(수질팀), 먹는물수질검사기관

나. 수질검사 항목(7개항목) : 탁도, 수소이온농도, 색도, 철, 납, 구리, 아연

다. 검사항목 제출서류

- 적 합 시 : 급수관내 정체수 수질검사 성적서

- 부적합시 : 수질검사 성적서 및 조치결과서

구 분	기관(부서)	전화번호	구 분	기 관	전화번호
강남수도사업소	수질팀	3146-4741～4746 (fax 3146-4779)
먹는물 수질검사기관 (민간시설)	한국환경수도연구원	2637-1234	먹는물 수질검사기관 (민간시설)	웅진코웨이	870-5118
	㈜산업공해소	2060-7875		㈜위앤라이프	472-9446~8
	㈜에스푸드가디언스	953-6568		청룡환경	851-3811
	kotiti	3451-7452		워트랩생활 환경연구원	1588-7377
	한국건설생활환경시험연구원	2102-2596		㈜원디바이오	031-622-8888
	중앙생명과학원	031-844-1720		청명기연환경	474-2007
	서울대학교농업생명과학대학	880-4967		기타 (먹는물수질검사기관 검사가능)

라. 수질검사기관 안내전화

3. 아울러 옥내급수관(정체수) 수질검사를 이행하지 아니할 경우 건물의 소유자 또는 관리자는 수도법 제83조의 규정에 의하여 벌칙(2년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금)을 받게 됨을 알려드리오니 불이익이 당하는 일이 없도록 하시기 바랍니다.

따로붙임  1. 급수관 검사 의무화 대상 건축물 관련 규정 각 1부.

2. 수질검사신청서 1부.

3. 수수료 세부내역 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	윤복철		급수운영과장	05/28 이경로
협조자	수질팀장	김인학
시행	급수운영과-10948	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	02)3146-4856	/전송	02)3146-4889	/	yun2113@seoul.go.kr	/	대시민공개