문서번호	시설관리과-11574
결재일자	2014.5.28.
공개여부	부분공개

주무관	기전팀장	시설관리과장			결재
유경준	강준성	전결 05/28 원의덕
협 조	주무관		손병대
	주무관		김상훈

순찰반 주요업무(2014.05.27)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배수지,가압장 모터펌프, 변류기 판넬,전송판넬 가동 상태 점검 및 시설물 순찰점검	□ 점검 및 작업내용(오전) 09:30 - 12:00 ※진도여객선 침몰관련 상수도 시설물 자체안전점검 ○내곡가압장 점검 - 계량기반,제어반, 모터펌프,배수펌프 및 배관상태 점검 - 유량계실 유량계 상태 및 누수 및 침수 여부 점검 - 항 출입구.cctv,밸브,소화기,비품장비,보안상태 전동밸브,피뢰침,울타리,감전사고 예방등 점검 - 한전 변압기용량 증설 관련시설물 점검 - 파손된 아스팔트 6.3일 복구예정 - 점검결과 : 정상가동 - 사진 : 별첨 - 점검 및 작업자 : 기전팀장, 서영석 임경범 유경준 김문호 □ 점검 및 작업내용(오후) 13:00 - 18:00 ○유량계 측정관련 교육(대현산 배수지) - 점검 및 작업자 : 유경준 김문호 본부누수방지과 유량계 업체 (그린 플로우)	*기전시설현황* 중앙제어실 : 1개소 가압장 : 5개소 무인증압장 : 19개소 배수지 : 6개소 유량계 : 23개소 (구역6개소포함) CCTV : 36개소 전기방식 : 79개소 KT통신선로:58회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순찰점검 철저

2014년05월27일(화)

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다