함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	검침장애 해소 2차요청(#########)

1. 요금과-2739(2014.1.24.)호와 관련입니다.

2. 상기 대호에 의거 아래 수전이 장애로 인하여 정례검침시 어려움이 있어 해소요청 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가.아      래

고객번호	수전소재지	사용자	업종	구경	기물번호	해소요청사항	비고
5448617	################	###	10	15㎜	08########8	수도계량기가 주방바닥에 설치하여 항상 식당물건이 계량기통위에 적치되어 검침을 할 수가 없어 밖으로 이전설치 요청	0###########5
5448626		#####	30	15㎜	13-944468

끝.

	요금과장
★주무관	정용환		요금관리1팀장	代김기곤		요금과장	05/28 이진우
협조자
시행	요금과-14512	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울 서대문구 홍제동 38-69(통일로26길)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3534	/전송	3146-3579	/	johjk57@seoul.go.kr	/	부분공개(6)