문서번호	북가좌119안전센터-2349
결재일자	2014.5.28.
공개여부	대시민공개

★담당자	3팀장	센터장			결재
김은회	전증일	05/28 김천준
협 조

안전관리활동 결과보고서(화재출동)

□ 소방서 : 서대문소방서

□ 부  서 : 북가좌119안전센터

일시	2014. 5. 27(화) 11:01 ~ 5. 27(화) 11:40(39분)
장소	서울시 서대문구 응암로 90 농협북가좌지점 건물 옥상 화재출동
출동소방력	차량 2대, 인원 7명(펌프차, 구급차)
상황	■ 화재 □ 구조 □ 구급 □ 교육훈련 □ 기타 재해상황
안전관리 활동	■ 화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □차량운행활동 □ 교육훈련활동 □ 시민안전교육활동 □기타 활동
미흡한점	○ 화재현장은 농협 북가좌지점 옥상 전선 및 케이블선에서 발생하였으며 현장 도착시 화염은 거의 없었고 전선 피복이 타면서 검은 연기가 발생한 상황으로 전선화재의 특성상 감전위험이 있어 전원 차단을 하였으나 관계자가 없어 배전반을 찾는데 약간의 시간을 소비함.
개선할점	○ 화재현장은 굉장히 급박하여 신속하게 활동을 하는게 원칙이지만 반드시 차량 및 대원 안전사고 방지가 원칙으로 활동을 하여야 할것이며 특히 전기화재의 경우 대원들의 감전에 특히 유의하여 한전과 합동으로 반드시 충분한 안전조치를 시행하여 안전사고 발생이 없도록 개선하여 현장활동이 이루어져야 함.