	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	선거개표소 가스안전점검 합동점검 계획보고

1. 관련문서

○ 용산구청 환경과-12497(2014.05.20)호 『여름철 가스취급시설 합동점검 협조』

○ 용산구청 환경과-13305(2014.05.28.)호『선거개표소 가스안전점검 합동점검 협조』

2.위호와 관련하여 우리서 관내 선거개표소에 대한 가스안전점검 합동점검 협조요청이 있어 아래와 같이 합동점검을 실시하려합니다.

가. 일    시 : 2014. 5. 29(목)  10:00 ~

나. 대    상 : 선거개표소(신광여자고등학교)

다. 점검방법 : 소방서, 용산구청와 합동점검

라. 방    법 : 구청,용산소방서,한국가스안전공사 합동점검

마. 점검내용

○ 가스안전장치 정상작동 여부

○ 가스누출여부 등.   끝.

담당자	조민호		위험물안전팀장	고재흥		예방과장	05/28 김규태
협조자
시행	예방과-6661	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02)797-3843	/전송	02)749-1977	/	jsmh01@seoul.go.kr	/	대시민공개