통수전 수질검사결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	강구일	김진국	05/28 서경만

급수운영과-9689(2014.05.28)호 『만리제2재개발지역 배수관 부설공사』과 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.   05.   28.

보고자  주무관  강 구 일

중부수도사업소장  귀하

□ 공 사 명 : 만리제2재개발지역 배수관부설공사

□ 공사개요 : D〓300mm 만리제2재개발지역 배수관부설공사

□ 출 장 자 : 강구일,전향숙

□ 출장내용 : 통수전 수질검사

□ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사 대상	검사 위치	검사일	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	만리동2가110-1 ~ 37-1간	만리동2가37-1 봉래초등학교앞	2014.05.28	0.14	0.40	적합

□ 보고자 의견

- 통수전 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하므로 검사결과를 해당부서에 통보하고자 함.  끝.