다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	외부전문가 기동점검단 점검결과 조치사항 통보

1. 기술심사담당관-8794(2014. 5.23), 기술심사담당관-8852(2014. 5.26) 및 행정2부시장 방침 제179호(2014. 5.28)와 관련입니다.

2. 귀 본부(공사)에서 시행중인 아래 공사현장에 대한 외부전문가 기동점검결과 재시공 등 조치할 사항을 아래와 같이 알려드리니 해당부서장 책임하에 조치하시고 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 대상공사별 조치할 사항

1) 상계동 보금자리주택 건설공사 (SH공사)

- 내력벽체 내 2단 배근 철근의 간격이 설계도면과 다르게 배근되어 발생된 구조적 취약부에 대한 재시공 등 조치

- 시공·건설사업관리용역 업체 및 참여기술자(현장대리인, 책임건설사업관리기술자)에 대하여 각각 벌점 부과

2) 선사로~고덕지구 간 도로확장공사 (도시기반시설본부)

- 불량 재생골재를 무단 반입하여 시공하는 등 입도불량 및 이물질이 혼입된 사항에 대한 재시공 등 조치

- 시공·건설사업관리용역 업체 및 참여기술자(현장대리인, 책임건설사업관리기술자)에 대하여 각각 벌점 부과

붙임 : 외부전문가 기동점검단 점검결과 보고(행정2부시장 방침 제179호) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장),SH공사사장(희망주택처)
주무관	김태중		심사총괄팀장	이학구		기술심사담당관	전결 05/28 최진선
협조자
시행	기술심사담당관-8999	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 세종대로 110번지(서울 중구 태평로1가 31번지) 서울시청 11층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	2133-8553	/전송	21330745	/	ktj7869@seoul.go.kr	/	부분공개