함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	아파트 급수설비 현황조사 제출

1. 급수계획과-3216(2014.05.01.)호와 관련입니다.

2. 우리과에서 관리하고 있는 『송파구 관내 아파트 급수설비 현황』을 조사하여 붙임과 같이 제출하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

■ 아파트 급수설비 현황내역

아파트 현황	물탱크급수	직결급수	기존물탱크 존치여부	물탱크 청소여부	비고
174개소	172개소	2개소	172개소	50개소

붙  임  아파트 급수설비 현황조사 1부. 끝.

	급수운영과장
주무관	이용호		주무관	김용현		급수운영과장	05/28 우종근
협조자
시행	급수운영과-8279	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울 강동구 성내로 51 (성내1동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02)3146-5166	/전송	02)3146-5189	/		/	대시민공개