	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방특별조사 조치명령대상 확인점검 결과보고(서빙고부군당)

1. 관련근거

○ 예방과-4923(2014. 04. 22.)호 『조치명령서』

○ 예방과-6413(2014. 05. 22.)호 『조치명령대상 확인점검 계획』

○ 용산구청 문화체육과-10417(2014. 05. 19.)호 『서빙고부군당 소방관련 조치명령서에 따른 추진사항 제출 등』

2. 소방특별조사 조치명령대상인 서빙고부군당에 대한 확인점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 대 상 명 : 서빙고부군당

○ 위    치 : 서울시 용산구 서빙고로59길 3

○ 대 표 자 : 용산구청 문화체육과장

○ 명령번호 : 예방과-4923 (2014 . 04. 22.)호

○ 확 인 일 : 2014. 05. 28. (수)

○ 조사구분 : 소방특별조사 관련 조치명령대상 확인점검

소방시설 등의 종류	시 정 보 완 사 항	보완기한	확인결과
경보설비	○ 자동화재탐지설비 - 수신기 정상 작동되도록 정비 또는 교체요함 ○ 자동화재속보설비 - 속보기 정상 작동되도록 정비 또는 교체요함	2014. 05. 22.	공사 중

※ 현장 확인한 바 용산구청 회신 문서에 따라 해체 보수 공사 중으로, 용산구청 공사 완료 문서 회신 및 소방시설완공검사증명서 발급으로 조치명령 이행여부 확인 갈음처리

붙임 : 현장확인 사진 1부.  끝.

담당자							김두영			검사지도팀장					김태돈					예방과장					05/28 김규태
협조자				119안전센터장						박주상					담당자							최정현
시행			예방과-6662									(						)		접수											(						)
우	140-240					서울 용산구 한강대로 167															/			http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화		02-790-6676						/전송			02-749-1977					/	abc89@seoul.go.kr												/	대시민공개