함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신	삼성물산(뚝도정수센터 시설현대화공사) 현장소장
(경유)
제목	풍수해 대비 시설물 점검 결과 지적사항 조치 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 시공중인 시설현대화 공사와 관련하여, 2014년 풍수해 대비 시설물 점검 결과 지적사항을 아래와 같이 통보하오니 우기전 정비하여 주시고, 그 결과(계획)를 2014. 6. 2(월)까지 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 지적사항

시설명	지적사항	비고
신설 여과지동	- 신설 여과지동 우기전 임시 배수로 확보 필요 - 현장 사진	본부 합동점검 및 구의센터 교차점검 지적사항임

끝.

	뚝도아리수정수센터소장
주무관	김종수		정수시설과장	05/28 윤종민
협조자	주무관	이성환
시행	정수시설과-934	(		)	접수		(		)
우	133-820	서울특별시 성동구 왕십리로 27	/
전화	02-3146-5578	/전송	3146-5508	/	kjso0704@seoul.go.kr	/	대시민공개