	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	노인요양시설 등 소방안전관리 실태 점검결과 통보에 따른 조치 (방앗골데이케어센터)

1. 관련문서

○본부예방과-9488(2014. 4.29) 『노인요양시설 등 소방안전관리 실태 점검결과 통보에 따른 조치요구 알림』

○예방과-5352(2014. 5.16) 『노유자시설 시정보완명령대상 확인점검계획』

2. 서울시 감사담당관에서 실시한 시·구립 노인요양시설, 시립장애인거주시설 소방안전관리실태 긴급점검결과 지적사항에 대해 조치결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 일  시 : 2014. 5. 27.

나. 대  상 : 방앗골데이케어센터(도봉구 시루봉로17길 42)

다. 지적내용 : 화재발생시 직원 업무분장내용 미숙지(1명)

라. 조  치 : 관리부장(임선택)외 10명에게 화재시 개인 업무분장 교육실시함

마. 확인자 : 소방위 정덕재, 소방사 고권호

붙임. 관련사진 1부  끝.

담당자							고권호			담당자					정덕재					검사지도팀장					경광숙				예방과장						05/28 이연호
협조자
시행			예방과-5792									(						)		접수											(						)
우	132-020					서울 도봉구 방학동 708번지															/
전화		02-3493-1813						/전송			02-3491-6119					/													/	대시민공개