문서번호	미생물검사과-703
결재일자	2014.5.28.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

		시 민
주무관	미생물검사과장
조은주	05/28 함영국

2014년 2/4분기 원수, 지류천 및 화천군 원수 원생동물 시험계획서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

원생동물 시험계획서

시험제목	2014년 병원성미생물(원생동물) 분포조사
시험목적	수도법 제28조의 2, 서울시 수도조례 시행규칙 제40조
시험의뢰자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처	-
시료채취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물(정수) □ 기타
	시 료 량	10 L
	채수 일시	2014. 5. 27 14:50
	채취 장소	강북 취수장
	현장 항목	수온		25 ℃	pH	7.3
		탁도		1.34 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채수자	조은주, 황동연
	특이 사항
시험개시일	2014. 5. 27
시험종료예정일	2014. 6. 13
시험방법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보관자료
검사기관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 ######################
	연 락 처		02-3146-1782
	분석책임자		###################

원생동물 시험계획서

시험제목	2014년 병원성미생물(원생동물) 분포조사
시험목적	수도법 제28조의 2, 서울시 수도조례 시행규칙 제40조
시험의뢰자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처	-
시료채취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물(정수) □ 기타
	시 료 량	10 L
	채수 일시	2014. 5.27 15:17
	채취 장소	암사 취수장
	현장 항목	수온		24 ℃	pH	7.5
		탁도		7.26 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채수자	조은주, 황동연
	특이 사항
시험개시일	2014. 5. 27
시험종료예정일	2014. 6. 13
시험방법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보관자료
검사기관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 ######################
	연 락 처		02-3146-1782
	분석책임자		###################

원생동물 시험계획서

시험제목	2014년 병원성미생물(원생동물) 분포조사
시험목적	수도법 제28조의 2, 서울시 수도조례 시행규칙 제40조
시험의뢰자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처	-
시료채취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물(정수) □ 기타
	시 료 량	10 L
	채수 일시	2014. 5.27 14:15
	채취 장소	구의 취수장
	현장 항목	수온		21 ℃	pH	7.4
		탁도		13.30 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채수자	조은주, 황동연
	특이 사항
시험개시일	2014. 5. 27
시험종료예정일	2014. 6. 13
시험방법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보관자료
검사기관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 ######################
	연 락 처		02-3146-1782
	분석책임자		###################

원생동물 시험계획서

시험제목	2014년 병원성미생물(원생동물) 분포조사
시험목적	수도법 제28조의 2, 서울시 수도조례 시행규칙 제40조
시험의뢰자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처	-
시료채취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물(정수) □ 기타
	시 료 량	10 L
	채수 일시	2014. 5.27 15:31
	채취 장소	자양 취수장
	현장 항목	수온		24 ℃	pH	7.5
		탁도		1.82 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채수자	조은주, 황동연
	특이 사항
시험개시일	2014. 5. 27
시험종료예정일	2014. 6. 13
시험방법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보관자료
검사기관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 ######################
	연 락 처		02-3146-1782
	분석책임자		###################

원생동물 시험계획서

시험제목	2014년 병원성미생물(원생동물) 분포조사
시험목적	수도법 제28조의 2, 서울시 수도조례 시행규칙 제40조
시험의뢰자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처	-
시료채취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물(정수) □ 기타
	시 료 량	10 L
	채수 일시	2014. 5.27 14:32
	채취 장소	왕숙천
	현장 항목	수온		25 ℃	pH	7.0
		탁도		6.77 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채수자	조은주, 황동연
	특이 사항
시험개시일	2014. 5. 27
시험종료예정일	2014. 6. 13
시험방법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보관자료
검사기관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 ######################
	연 락 처		02-3146-1782
	분석책임자		###################

원생동물 시험계획서

시험제목	2014년 병원성미생물(원생동물) 분포조사
시험목적	수도법 제28조의 2, 서울시 수도조례 시행규칙 제40조
시험의뢰자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처	-
시료채취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물(정수) □ 기타
	시 료 량	10 L
	채수 일시	2014. 5.27 15:00
	채취 장소	실개천(강북 상류)
	현장 항목	수온		24 ℃	pH	7.3
		탁도		4.83 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채수자	조은주, 황동연
	특이 사항
시험개시일	2014. 5. 27
시험종료예정일	2014. 6. 13
시험방법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보관자료
검사기관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 ######################
	연 락 처		02-3146-1782
	분석책임자		###################

원생동물 시험계획서

시험제목	2014년 병원성미생물(원생동물) 분포조사
시험목적	수도법 제28조의 2
시험의뢰자 □ 자 체 ■ 의 뢰	성 명	상하수도사업소장
	소 속	강원도 화천군
	소 재 지	######################
	연 락 처	-
시료채취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물(정수) □ 기타
	시 료 량	20 L
	채수 일시	2014. 5.27 13:30
	채취 장소	#####
	현장 항목	수온		14 ℃	pH	7.0
		탁도		0.06 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채수자	화천군 최인규
	특이 사항
시험개시일	2014. 5. 28
시험종료예정일	2014. 6. 13
시험방법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보관자료
검사기관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 ######################
	연 락 처		02-3146-1782
	분석책임자		###################

.  끝.