투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	도로굴착공사 구간내 광역상수도관 보호시설 정비요청(긴급)

1. 우리사업소 관내 중구 을지로5가의 통신관로 매설을 위한 통신관로 굴착중 광역상수도관(D=1,500mm) 보호시설이 발견되어 확인결과 과거에 광역상수도관 매설시 관 보호를 위해 상부 및 벽체슬라브를 시공하였으나 해당지점에는 상수도 보호시설의 끝부분으로 각재를 사용하여 부실하게 벽체를 설치한 것으로 확인되어(2014.5.27. 21:30분 중부수도사업소 급수운영과 김두수씨와 현장확인) 굴착공사를 진행하지 못하고 현재 가복구후 복공철판을 깔아놓은 상태로 도로붕괴 등 안전사고 위험이 상존하고 있습니다.

2. 따라서 포장기층재가 관 보호시설로 유입되어 도로붕괴,침하,동공등이 발생하지 않도록 귀 본부에서 긴급으로 광역상수도관(D=1,500mm) 보호벽체를 수밀하게 시공하여 주시면 도로굴착복구를 완료하여 안전사고 예방에 만전을 기하고자 하오니 긴급히 처리하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
수신자	서울특별시 상수도사업본부장,서울특별시 중부수도사업소장(급수운영과장),서울특별시 상수도사업본부장(시설관리과장)
주무관	최정필		도로보수과장	05/28 이규철
협조자
시행	도로보수과-4972	(		)	접수		(		)
우	121-834	서울 마포구 가양대로 203	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/	jp2575@seoul.go.kr	/	대시민공개