문서번호	급수운영과-10235
결재일자	2014.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	서부수도사업소장
강동철		장종욱	05/28 설동을
협 조

지하철역 주변 집중탐지 추진계획

2014. 05.

서부수도사업소 급수운영과

지하철역 주변 집중탐지 추진계획

지하철역 주변에 대한 누수탐지를 집중 실시하여 누수를 조기발견하여 보수함으로서 누수로 인한 각종 안전사고를 사전에 예방하고 유수율향상에 기여하고자 함.

□ 지하철역 현황

구 분	계	서대문구	마포구	은평구	비고
계	29	8	11	10
2호선	6	4	2	-	※ 역사명 첨부참조
3호선	7	3	-	4
5호선	3	1	2	-
6호선	13	-	7	6

□ 추진개요

○ 기  간 : 2014. 06. 01. ～ 06. 30 (30일간)

○ 대  상 : 관내 지하철역 주변

○ 주요 추진사항

- 지하철역 주변 관로 탐지시행으로 상수관 누수여부 확인

- 도로침하등 및 누수여부확인

구분	대상역	탐지반	기간제 근로자	비고
계	29	3개반 8명	7명
서대문구	8	서대문구탐지반 (양문선 외 2)	윤의중외 1
마포구	11	마포구탐지반 (나흥수 외 1)	송희창외 2
은평구	10	은평구탐지반 (육국진 외 2)	박상호외 1

○ 지하철역 탐지반 편성

○ 탐지결과 조치사항

- 누수징후 발견시 정밀탐지 시행으로 누수여부확인

- 누수적발시 즉시 누수복구반에 이첩 신속한 복구조치

□ 행정사항

○ 탐지반장은 추진결과를 근무일지에 작성보고 및 GIS상에 기록관리.

첨부 : 지하철역 현황 1부,  끝.