함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	급수공사 승인(강남구 논현동 16-10 )

2014년 05월 22일자로 접수된 강남구 논현동 16-10 번지 급수공사를 아래와 같이 승인하고자 합니다.

###############################

########################################

###########################################

- 공 사  종 류 : 설비개량

- 공   사   비 : 0 원

- 원인자부담금 : 0 원

- 합        계 : 0 원

- 공 사  사 유 : 50mm 배수관에서 20mm 급수관으로 분기후

40mm 수도계량기 설치되어 있음

- 공 사  개 요 : 50mm 배수관에서 40mm 급수관 재분기

끝.

주무관							이정훈			급수운영과장					05/28 이경로
협조자
시행			급수운영과-10911									(						)		접수											(						)
우	120-030					서울특별시 강남구 양재천로199 (도곡동 459-4)															/
전화		3146-4853						/전송			3146-4889					/													/	부분공개(6)