		강남수도사업소
CU########8#######A14###############E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보-옥내컨설팅(서초동 1333 한신3-1211)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	1002014019060
처리일자	2014년 05월 27일 15 시 30 분
공사장소	137-070 서울 서초구 서초동 1333-0 한신아파트 3동 1211호
소유자성명 (건물주)	이승준	연 락 처	--
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/05/27		검사일	2014/05/27		검사자	김영규
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	신성인테리어		주 소	137-070 서울 서초구 서초동 1336-0
	대표자	박종귀		전 화	############
검사방법	조사
검사결과	양호				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							김영규				시설관리과장					05/28 원의덕
협조자
시행			시설관리과-11553										(						)		접수												(						)
우	135-855					서울 강남구 양재천로 199 (도곡2동 459-4)																/
전화		3146-4895							/전송			3146-4939					/	kyk76091@seoul.go.kr													/	대시민공개