문서번호	조경지원과-6003
결재일자	2014.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		조경지원과장
정병연		05/29 김제중
협 조
	주무관		곽동훈
	주무관		엄정화
	★주무관		권용덕

시민의 숲공원 시설물 정비 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부공원녹지사업소

(조경지원과)

시민의 숲공원 시설물 정비 완료 보고

시민의 숲공원 상수도시설 및 위령탑 경계석 등 자체점검 지적사항에 대하여 정비을 완료하고 그결과를 아래와 같이 보고드림.

신규설치 및 정비대상 시설물

상수도 개폐밸브 2개소

대한항공위령탑 경계석 22개

녹지대 관리용 수도설치 2개소

정비기간 : 2014.05.21~2014.05.23(3일간)

정비업체 : 서울시 강동구 양재로 1340

민성테크(대표자 : 신 은 정)

정비내용

운동장화장실 앞 상수도 개폐밸브 1개 교체

제1구역위령탑 앞 침하된 상수도 개폐기 1개 복구

대한항공위령탑 노후경계석 22개 교체

삼풍백화점위령탑 녹지대 관리용 수도 1조 설치(거리 20m)

윤봉길의사동상 녹지대 관리용 수도 1조 설치(거리 30m)

작업 중 조치사항

작업 중 안전로프 설치 및 안전유도자 고정배치

소요예산 및 예산과목

소요금액 : 2,310,000원

예산과목 : 동부푸른도시사업소공원운영과,공원녹지관리수준향상및도시녹화지원,공원관리및도시녹화지원,동부푸른도시사업소 산하공원유지관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임 : 상수도시설 및 대한항공위령탑 정비 전․후 사진 1부.끝.