다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	한국토지주택공사 사장
(경유)
제목	산지전용허가지 안전점검 결과 통보

1. 자연생태과-8161(2014.5.16.)호와 관련입니다.

2. 산지전용허가지 안전점검 결과를 아래와 같이 알려드리오니 2014.6.15.(목)까지 조치하시고, 그 결과를 붙임 양식에 의거 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 점검결과

점검 대상지	점 검 결 과
서울강남보금자리 주택지구	- 옹벽, 산마루측구 등 재해방지시설 주변 보완 필요 ▷ 우기전 산57번지 일대 사면 피복 필요 ▷ 산림경계부 사면 토사유출 방지 방안 검토. ▷ 산마루 측구 상단 세굴 및 침하방지 조치 ▷ 615동 앞 계곡부 토사유출 및 산 기슭안정 등을 위한 사방시설 보완 - 비탈면 지속적 안전점검 및 관리 필요
위례택지개발사업	군부대 주둔지내 경계표시 지속적관리 필요

붙임 1. 현장사진 1부.

2. 조치결과(양식)  2부.

	서 울 특 별 시 장
주무관	류기혁		산림관리팀장	강인호		자연생태과장	05/29 김재경
협조자
시행	자연생태과-8816	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문청사 1동 2층 자연생태과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2133-2157	/전송	2133-1083	/	seoul02@seoul.go.kr	/	대시민공개