투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	시설과장
(경유)
제목	공정안전관리(PSM) 이행실태 특별점검 결과 협조요청

공정안전관리(PSM) 이행실태 특별점검 결과 아래와 같은 지적사항이 통보되어 협조요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아           래 -

가. 과련법 조항 : 산업안전보건법 제49조의2제7항

나. 시정명령내용 : PSM 규정에 의하여 폭발위험지역 내 배관 및 전선지지대에                                    대하여 내화조치를 할 것

다. 조치기한 : 2014.6.2일

라. 협조내용 : 매립가스 처리시설내 가로등의 내화조치

붙    임 : 관련공문 1부. 끝.

	환경보전과장
주무관	김찬우		환경관리팀장	代김찬우		환경보전과장	05/29 박웅빈
협조자
시행	환경보전과-1502	(		)	접수		(		)
우	121-850	서울 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화		/전송	02-300-5581	/		/	대시민공개