다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	시설계획과장
(경유)
제목	도시관리계획(안) 열람공고에 따른 협의의견 회신

시설계획과-4959호(2014.5.12) 관련, 종로구 평창동 147-2일대 도시계획시설(학교) 변경 및 세부시설 조성계획 변경건에 대해 아래와 같이 의견을 회신합니다.

아  래 -

○ 공원 및 녹지 조성시 오목지형 처리로 부지내 우수가 최대한  지반내로 침투되도록 설계에 반영조치.

○ 진입로, 연결로 등 포장은 투수성 포장을 적용하고 노면에서 유출되는 빗물을 최소화하도록 빗물이 땅에 잘 스며들 수 있는 구조로 하거나 저류·침투조 등의 빗물관리시설 설치검토

○ 자연재해대책법 시행령 제6조 규정에 의거 사전 재해영향성검토 대상사업이므로 하천관리과(치수관리팀)와 별도 협의후 추진.  끝.

	하천관리과장
주무관	김동철		치수계획팀장	김용학		하천관리과장	05/29 한유석
협조자	주무관	안상혁
시행	하천관리과-8942	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 시청별관 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2133-3864	/전송	2133-1044	/	kim9942@seoul.go.kr	/	대시민공개