출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수설비팀장	급수운영과장		결재
조종식		김기상	05/29 장시명
협 조

	명에 의하여 2013. 5. 28. 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 5. 28.
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일, 조종식 8급 성명: 김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서(5/28 김홍일, 김기태, 조종식)
내용	▶ 이설공사 - 시흥1동 저지대배수공사 관련 상수도관(200mm)이 저촉되어 30M 이설 및 200mm 다용도밸브 설치 °시흥1동 999-47 300/300mm 분기밸브 조절(개) °시흥1동 999-48 300/150mm 분기밸브 조절(폐) °시흥1동 999-12 200mm 중간밸브 조절(개) °시흥1동 124-1 200mm 중간(다용도)밸브 신설 ▶ 현장조사 - 낙성대동 인헌초등학교 앞 하수박스내 유수장애 상수도 폐관(80~200mm) 약 120M 서남하수처리장 직원과 합동점검 확인 - 은천동 905-2번지 앞 하수도공사중 상수도관로(200mm) 저촉으로 현장조사.
비 고