투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장(도로관리처장)
(경유)
제목	홍제천고가교 내부점검등 보수요망

1. 도로시설과-9230(2014.5.23.)호와 관련입니다.

2. 2014. 5.17(토) 시설안전정책관외 9명이 홍제천고가교에 대하여 점검한 바, PSC 박스구간(P1~P25)내에 내부점검을 위한 조명등이 점등되지 않아 알려 드리오니 전구간에 대하여 조명시설을 점검하여 불량한 곳에 대하여 조속히 조치하여 유사시 및 상시 점검시 장애가 되지 않도록 관리에 철저를 기하여 주시기 바라며, 또한 점검자가 내부진입전 점등할 수 있도록 진입부(P1 교각 등)에 점등 장치를 추가하는 방안을 검토하여 주시기 바랍니다.

따로 붙임 : 도면 및 현황 사진 1부. 끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	백운경		교량보수과장	05/29 구현모
협조자
시행	교량보수과-3418	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울시 마포구 가양대로 203	/
전화	300-8452	/전송	300-8459	/		/	대시민공개