	마포소방서
수신	서울특별시 서부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	(긴급)저수조 안전조치 보수 요청

1. 다산콜센터 민원접수(2014.5.28.) “당인리화력발전소 앞 저수조 안전조치 요청”과 관련입니다.

2. 우리서에서 관리중인 저수조 뚜껑에서 소리가 심하다는 민원내용이 접수되어 현지 확인한 바, 저수조 뚜껑 노후 및 지면의 크랙으로 인하여 대형차량 주행시 사고 위험성이 확인되어 긴급 보수요청 하오니 신속히 보수 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 장     소 : 마포구 토종로 56 (서울화력발전소 정문앞)

나. 형     식 : 저수조 (사각 맨홀) 저수량 : 40톤

다. 확 인  일 : 2014.5.28. 23:20분 (수)

라. 확 인 자  : 소방사 현준

마. 확인내용 :저수조 사각맨홀 철개뚜껑 노후 및 부식으로 차량주행 시  침하로 인한 안전사고 발생 우려

바. 조치의뢰 요구사항

- 안전사고 방지 및 (긴급) 맨홀철개 보수 요청

<현장사진>

끝.

	마포소방서장
담당자	현준		대응총괄팀장	박주영		현장지휘대장	05/29 代박주영
협조자
시행	현장지휘대-5551	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울 마포구 창전로76(신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02)715-2119	/전송	02)716-1192	/	myhj3220@seoul.go.kr	/	대시민공개