투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	용접작업 시 안전수칙 준수 지시

1. 토목부-10178호(’14. 5. 27)와 관련입니다.

2. ’14. 5. 26(월) 경기도 고양시 종합터미널 내부 용접작업 중

발생한 화재사고(사망 7명, 부상 50여명)와 관련하여

3. 공사현장에서 용접작업 시 유사한 사고가 발생하지 않도록 한국산업안전보건공단의 용접작업 안전 관련 자료를 송부하오니 용접공들이 안전

안전수칙을 숙지하여 준수할 수 있도록 각 현장 책임감리원께서는 용접공에 대한 특별교육을 실시하여 주시기 바랍니다.

□ 주요 유의사항

가. 고열, 불티에 의한 화재 및 폭발

나. 충전부 접촉에 의한 감전

다. 유독성 흡입에 의한 중독 및 산소결핍 등

붙 임 : 1. 용접작업 안전 1부.

2. 용접원 보건안전 2부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	IT Complex 건립공사 책임감리원,서남권야구장 건립공사 책임감리원,신림2빗물펌프장 건설공사 책임감리원
주무관	정광식		건축설비과장	05/29 조예환
협조자	주무관	김경남		주무관	배수웅
시행	설비부-5773	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 (서소문별관 2동 2층)	/	http://smih.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8627	/전송	02)3708-8659	/		/	대시민공개