	노원소방서
수신자	대응관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 보고

1. 대응관리과-1577(2013.2.22.)호 『2013년 소방용수시설 운영계획 시달」와

관련입니다.

2. 우리119안전센터 고장 소화전을 붙임과 같이 보고합니다.

관리 번호	식별	위 치	고장내역	발생일자	사용여부	담당자	비고
5226	지상식	노원구 동일로 1409 면허시험장 정문옆	지상식소화전 스핀들 고장	2014. 05.29.	사용가	장.김현수

붙임 : 소방용수시설 고장발생보고서 1부.  끝.

	수락119안전센터장
★담당자	김한래		1팀장	김승한		센터장	05/29 장정택
협조자
시행	수락119안전센터-2206	(		)	접수		(		)
우	139-839	서울시 노원구 동일로 1694 수락119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-973-0119	/전송	02-979-6119	/	khr3301@seoul.go.kr	/	대시민공개