안전과 행복을 주는 119
	중부소방서
수신	대한민국 중화인민공화국 대사관 〔참조 : 소방안전관리자 / 100-810 서울시 중구 명동2길 27(명동2가)〕
(경유)
제목	2014년 소방시설 종합정밀점검 실시안내(중국대사관)

1. 소방안전에 대한 적극적인 관심과 협조에 감사드리며, 귀 대사관의

무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 대사관의 건축물은 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조」에 따라 건축물 사용승인일(건축물관리대장 또는 건축물 등기부 등본에 기재된 달)이 속하는 달(5월)까지 종합정밀점검을 실시해야 하고, 30일 이내에 점검결과 보고서를 소방서장에게 제출하여야 합니다.

3. 종합정밀점검 이란 : 소방시설 등의 작동기능점검을 포함하여 소방시설 설비별 주요 구성부품의 구조기준이 화재안전 기준에 적합한지를 점검하는 것을 말합니다.

※ 작동기능점검 : 소방시설등을 인위적으로 조작하여 정상적으로 작동하는지를 점검하는 것

▣ 관련 근거

○ 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조 및 동법 시행규칙 제17, 18, 19조

종합정밀점검 대상 및 시기 등

적용 대상	○ 스프링클러설비 또는 물분무등 소화설비가 설치된 연면적 5천㎡ 이상. (단, 아파트의 경우 연면적 5천㎡ 이상이고 층수가 16층 이상인 것)
점검자	○ 소방시설관리업자(소방시설관리업체) ○ 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사 또는 소방기술사
점검 시기	○ 사용승인일이 속하는 달까지 (신축 및 증축, 대수선 건축물은 완공필증을 받은 다음 해부터 실시) ☞ 사용승인일이 속하는 달까지 점검을 하지않으면 미실시에 해당합니다.
점검 횟수	○ 연 1회 이상
보고서 제출	○ 점검이 끝난 다음 날 부터 30일 이내

끝.

※ 기타 궁금한 사항은 중부소방서 예방과 검사지도2팀 자체점검 담당(☎02-3298-5027)에게

문의하여 주시면 성심껏 안내 드리겠습니다.  - 감사합니다 -

	중부소방서장
담당자	윤인천		검사지도팀장	이선철		예방과장	05/29 代최홍균
협조자
시행	예방과-8635	(		)	접수		(		)
우	100-052	서울 중구 퇴계로 394(무학동 43)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02)3298-5027	/전송	02)2238-1803	/	inchban@seoul.go.kr	/	대시민공개