복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	강명현	고석봉	전결 05/29 박태일

문서번호	예방과-7693

	명에 의하여 2014. 5.29.(목) 위험물주유취급소 변경허가 업무추진과 관련 은성주유소에 출장하여 변경허가에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 복명 합니다.
2014. 5.29.
복명자 : 지방소방위 고석봉, 지방소방사 강명현

복       명       내       용

건    명

위험물주유취급소 변경허가 신청에 따른 현장확인 결과보고(은성주유소)

내용

1. 민원접수-885호(2014. 5.29.) 『위험물주유취급소 변경허가 신청서』와 관련입니다.

2. 위험물주유취급소 변경허가 신청에 따른 서류검토 및 현장확인 결과를 다음과     같이 보고합니다.

가. 확인대상

대 상	위 치	대표자	허가번호		설치 목적
			구 번호	신 번호
은 성 주유소	서울특별시 강동구 천중로 67 (천호동)	윤보슬	제31-0018-110629호	제31-0255-140529호	판매용

나. 확인일시 : 2014. 5.29.(목)

다. 확인내용

○ 지하탱크 1기 철거

- 지하탱크(휘발유) 2기 ⇒ 2기

- 지하탱크(경유) 3기 ⇒ 2기

- 지하탱크(등유) 1기 ⇒ 1기

○ 노후 배관 철거 및 교체

○ 주입관 6구 ⇒ 5구

○ 통기관 위치 변경

○ 트렌치설비 위치 변경

○ 유분리장치 위치 변경

○ 변경 위험물주유취급소 시설 도면 및 서류 등

내용	3. 확인결과 서류검토 및 현장확인한바, 위험물안전관리법 제5조 제4항 및 같은법 시행규칙 제37조 [별표13] 규정에 적합함으로 변경허가 처리하고자 합니다.
비 고	붙임 위험물제조소등 변경허가 신청서 사본 1부.