출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	이해원	05/29 김규복

	명에 의하여 모니터링 지점 및 공원음수대 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 5. 29.
보 고 자 : 주무관 성명 : 이위복

보 고 내 용
일 시	2014년 5월 29일 09:30 ~ 16:00
건 명	출장복명서(모니터링 지점 및 공원음수대수질검사)
출장자	공업6급 윤성호. 시설관리6급 이위복
내용	○ 모니터링지점 잔류염소 수질검사 -모니터링6지점 잔류염소 측정결과 잔류염소 범위(0.10~0.30mg/L)를 만족하 였음 ○ 공원음수대 수질검사 - 도선어린이공원외 6곳에 설치한 아리수음수대 8대 모두 수질검사결과 먹는 물 수질기준에 적합하여 수질검사 결과표에 기재하였으며, 담당자에게 아리수 수질에 대하여 문의사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀(3146-2652~2659)으로 연락하도록 안내하였음. (도선 어린이공원 1대, 서마장어린이공원 1대, 보람 어린이공원 1대, 마장 어린이공원 1대, 응봉개나리공원 1대, 응봉근린 공원(응봉산)2대, 암벽공원 1대) ※ 모니터링지점 및 공원음수대 수질검사 결과는 별도 보고. 끝.
비 고