문서번호	현장민원과-9524
보존기간	년
결재일자	2014.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	05/29 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(5.29)

2014.  5.  29(목)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.5.29(목)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	8	1,074	8	768	0	306
양 천 구	3	412	3	227		185
강 서 구	2	391	2	356		35
구 로 구	3	271	3	185		86

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	8	768	2	60	1	212	3	287	1	56	1	153
양천구	3	227	1	28		68	2	79		23		29
강서구	2	356		24	1	109	1	137		13		73
구로구	3	185	1	8		35		71	1	20	1	51

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		3	2	3	8	227	356	185	768
가옥 내	소 계	2	2	3	7	153	284	125	562
	화장실변기누수		1	1	2	101	167	59	327
	주방,부엌누수	1		1	2	2	7	12	21
	욕실,화장실배관	1	1		2	8	15	17	40
	보일러,온수배관				0	26	69	15	110
	수도꼭지고장				0	8	1	11	20
	벽체,바닥배관노후			1	1	2	1	11	14
	기 타				0	6	24		30
가옥 외	소 계	1	0	0	1	55	54	54	163
	수도계량기옆				0	30	23	19	72
	마당 수도 및 배관 노후	1			1	21	29	35	85
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		2		2
	기 타				0	4			4
주계량기	소 계	0	0	0	0	19	18	6	43
	단지내배관노후				0	4	3	2	9
	수도계량기옆				0	15	15	4	34
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	0	0	0	185	35	86	306
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	19			19
신청인(거주인) 부재				0	25			25
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음				0	118	35	86	239
기 타				0	19			19

.끝.