문서번호	시설관리과-11460
결재일자	2014.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
강은영		전결 05/29 이자원
협조
	주무관		임헌대

보    고    서

(공동주택 대형계량기실 내 밸브교체에 따른 보고)

2014. 5.

강서수도사업소

시설관리과

보    고    서

강서구 가양동 1495 한보아파트 단지내 누수로 인해 자체 누수수리공사코자 밸브 점검한 바 밸브 지수불량으로 밸브교체하고자 아래와 같이 보고함.

- 관련근거 : 요금과-13360(14.5.27.)

제  목 : 상수도 시설물 정비 보고

정비대상 내역

연번	구 분	위 치	적출내용	정비계획
1	노후밸브교체	가양동 1495 한보아파트 주계량기	- 대형계향기실(D=150㎜)내 밸브지수불량	D=150㎜밸브 ×2 교체

처리 의견

1. 위와 같은 실정으로 지수불량밸브 2개소에 대하여 우리사업소와 계약체결된         시설물 연간단가업체 [나일건설, 대표 이춘화]로 하여금 시공토록하여,

2. 누수로 인한 민원을 해소하고 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

- 소요예산 : 3,000천원

- 예산비목 : 시설비.  끝.