문서번호	시설관리과-7963
결재일자	2014.5.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		북부수도사업소장
김충완	최남선	代임종진		05/29 이종백
협 조

가압장 및 배수지 유지관리 물품 구매계획

2014. 5

북부수도사업소

시설관리과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

가압장 및 배수지 유지관리 물품 구매계획

우리사업소에서 관리하고 있는 가압장, 증압장, 배수지 및 유량계 기전설비 유지관리에 필요한 물품을 아래와 같이 구매하여,기전설비 운영관리에  만전을 기하고자 함.

■ 기전설비 현황(총73개소)

가압장		증압장	배수지		유량계			비고
고압	저압	저압	지역(대)	소	구 역	중블럭	가(증)압장
2	6	24	2	6	3	5	25
8		24	8		33

■ 구매 방법

건   명 : 누전차단기외 15종구매

구매기간 : ′14.05.30  ~ ′14.06.20

소요금액 : ##########

계약방법 :  전자수의계약(1인 견적)

계 약 자 :  ###############

수의계약사유 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 26조

1항5호에의거, 물품 구매가격이 소액으로 저가 제시업체에

구매하여 가압장 유지관리 업무에 만전을 기하고자함.

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 재료비, 일반재료비

■ 구매 내역

연번	자 재 명	규 격	구매 수량	단위	용 도	비고
1	누전차단기	220V 15A 2P	10	개	유지보수자재
2	누전차단기	220V 30A 2P	10	개	〃
3	전극봉	전극봉 1m	30	개	〃

연번	자 재 명	규 격	구매 수량	단위	용 도	비고
4	전극봉 홀더	전극봉홀더 3극	10	개	유지보수자재
5	멀티콘센트	6구 1.5m	20	개	〃
6	콘센트안전카바		50	개	〃
7	파라솔	대형2층팔각 (고정대포함)	1	개	〃
8	비디오폰	컬러비디오폰	1	대	〃
9	그린가드작업복	회색(투피스)	20	개	〃
10	그린가드작업복	회색(원피스)	30	개	〃
11	자물쇠	동일키 700MA	200	개	〃
12	줄자	7.5M	10	〃	〃
13	장갑	3MPU 10켈레	20	타	〃
14	건전지	에너자이저 리튬1.5V	60	개	〃
15	USB 메모리	8GB	5	조	〃

■ 향후 계획

물품구매 계약의뢰 : 2014.05.30

물품납품 및 검수  : 2014.06.20.  끝.