문서번호	시설관리과-11740
결재일자	2014.5.29.
공개여부	부분공개(6)

주무관	시설관리과장				결재
이영동	05/29 원의덕
협 조

사유지내 상수도관 이설에 따른 보고 (양재동 80)

명에 의하여 양재동담당 업무 수행중 사유지내 상수도관이 부설되어 있어 이설공사를 시행코자 아래와 같이 보고합니다.

2014. 5. 29.

보고자 : 지방시설주사보 이 영 동

▣ 현   황

○ 주    소 : 서초구 서초동 양재동 80

○ 민 원 인 : ##################

○ 민원내용 : 사유지내 상수도관 이설요청

○ 배관현황 : 1989년, DCIP, 300mm

▣ 보고내용

○ 서초구 양재동 80번지 신축 공사 현장에서 터파기 공사 시행중 사유지내 상수도관이 부설되어 있음을 확인

○ 당초 나대지로 주차장으로 사용되고 있었고, 1989년도에 지적측량없이 상수도관 부설공사를 시행하였던 것으로 판단됨

▣ 조치의견

○ 상기 보고 내용처럼 사유지내 부설되어 있는 상수도관을 조속히 이설해야 할 것으로 판단되고

○ 공사의 시급성을 감안하여 2014년 서초1외 10개동 상수도공사 업체인 태안건설(주) 대표 박영수에게 작업지시하여, 건강하고 맛있는 서울의 수돗물인 아리수가 공급될 수 있도록 업무수행에 만전을 기하고 추후 정산시행시 설계에 반영코자 함.

○ 공사현황

- 공사개요 : D=300mm, L=30m

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비

- 공 사 비 : 900만원(예상).  끝.

따로붙임 : 위치도 및 현황 사진.  끝.

위치도 및 현황사진