다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	개발계획 변경 및 실시계획 인가 협의의견에 대한 조치계획 제출 요청(신정동 도시개발사업)

1. 양천구 균형개발과 - (2014.5.2.)호와 관련입니다.

2. 위 호로 양천구 신정동 「신정동 도시개발사업」개발계획 변경 및 실시계획인가 신청사항에 대하여 다음과 같이 관련기관(부서) 협의의견을 통보 하오니 내용을 면밀히 검토 후 조치계획을  2014. 6. 5(목)한 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 협의의견 주요내용

협의부서	주요내용	비고
도시계획상임기획단	환지계획과 관련하여 “개략적인 환지계획”을 추가하는 것이 개발계획의 경미한 변경에 해당여부 검토 등
지구단위계획과	계획부지내 용적률 계획은 우수디자인 등 계획적인 요소가 인센티브를 실현될 수 있도록 기준·허용용적률 도입 검토 필요
민생경제과	구역내 농지가 포함될 경우 농지전용협의 필요
물관리정책과	빗물관리. 수질, 토양, 지하수 등 검토의견 제시
물재생계획과	하수관로 및 배수설비와 관련된 구체적인 사항은 공공하수도 관리청인 양천구청 안전치수과와 협의 처리 관련지침 및 검토의견 부여
공원녹지정책과	소공원이 ‘갈산공원’과 ‘부지 외부 공동주택 녹지’연계되도록 위치 변경 검토
임대주택과	임대주택용지의 기부채납 이후에 검토할 사항임
역사문화재과	지표조사 대상 사업면적으로 사업시행 전 지표조사 등 이행

상수도사업본부 급수시설과	- 신정배수지의 저수위 감안 간접급수 가능토록 계획수립 등
서울시교육청	- 학습환경 보호대책 수립 시행 요망
강서수도사업소	급수가 가능하며, 추후 사업시행 단계에서 우리사업소와 별도협의
한강유역환경청	「환경영향평가법」제9조 및 같은법 시행령 제7조 별표2의2 에 따른 협의대상 계획이 아님	근거 검토

따로 붙임 : 협의의견 공문서 사본 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	양천구청장(균형개발과장),SH공사사장
★주무관	도태환		도시개발팀장	명노준		도시정비과장	05/29 김성보
협조자
시행	도시정비과-5652	(		)	접수		(		)
우	100-842	서울특별시 중구 을지로 23 서울시청 을지로청사2층 도시정비과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-4640	/전송	02-2133-4908	/	dht136@seoul.go.kr	/	대시민공개