문서번호	조경지원과-6002
결재일자	2014.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		조경지원과장
정병연		05/29 김제중
협 조
	주무관		곽동훈
	주무관		엄정화

시민의 숲공원 CCTV카메라 점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부공원녹지사업소

(조경지원과)

시민의 숲공원 CCTV카메라 점검 결과 보고

시민의 숲공원에 설치되어 있는 CCTV카메라 점검을 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

설치위치	수량	운영시간	설치방법	화소	고정유무	설치년도	용도
운동장(족구장) 부근	2	연중무휴 24시간	지주식	41만	고정형	2012.06.20	시설물보호
꽃동산화장실 입구	2	〃	〃	〃	〃	〃	〃
바닥분수 부근	2	〃	〃	〃	〃	〃	〃
어린이놀이터 부근	2	〃	〃	〃	〃	〃	〃
인부대기실 앞	2	〃	〃	〃	〃	〃	〃
바비큐장 입구	2	〃	〃	〃	〃	〃	〃
윤봉길의사기념탑 부근	2	〃	〃	〃	〃	〃	〃
삼풍위령탑 부근	1	〃	〃	200만	〃	2014.4.10	〃
맨발공원부근	2	〃	〃	〃	〃	〃	〃
코스모스동산 부근	1	〃	〃	〃	〃	〃	〃
분리수거대 앞	1	〃	〃	〃	〃	〃	〃
습지대 옆	1	〃	〃	〃	〃	〃	〃

1. CCTV 카메라 현황

2. 점검기간 : 2014. 5. 1 ~ 5. 28

3. 점검내용 : 카메라 줌, 회전 등 작동상태 점검, 분전반 내부 탈락 점검,

기타 점검항목 등 정기점검(주2회) 및 수시점검(주4회)

4. 정비실적

공원명	구 분	점검횟수		장애건수		조치건수
		정기점검	누 계	금 월	누 계	금 월	누 계
시민의숲 공원	정기점검	8	40	0	0	0	0
	수시점검	24	120

5. 향후계획

공원을 이용하는 시민고객들의  안전을 위하여 지속적이고 철저한 관리점검으로 공원이용에 불편함이 없도록 공원시설물관리에 만전을 기하고자 함

6. 정상 가동 사진

CCTV 정상 화면 사진	CCTV 정상작동 사진
CCTV 비상벨 정상 작동	CCTV 안내표지판 사진

끝.