	서초소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(30659호)

1. 『2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 방배119안전센터 관리중인 소화전이 고장 발생하여 붙임과 같이 보고합니다.

관리번호	위치	식 별	고장내역	사용 여부	비 고
30659호	서초구 서초대로 28 장현빌딩 옆	지상식	스핀들 불량으로 헛돌아 출수 불능	사용불

붙임  소방용수시설 고장발생 보고(30659호) 1부.  끝.

	방배119안전센터장
담당자	조영훈		진압3대장	강원희		119안전센터장	05/29 조흥섭
협조자
시행	방배119안전센터-1990	(		)	접수		(		)
우	137-060	서울 서초구 남부순환로 2155	/
전화	02-582-0119	/전송	02-523-9119	/	nehana@seoul.go.kr	/	대시민공개