문서번호	정수시설과-958
결재일자	2014.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이상록		윤종민	05/29 김동기
협조	주무관		최양교
	주무관		곽희영

동작구 상도동 건영아파트 기계실 침수관련

아리수지킴이 출동 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 05.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

동작구 상도동 건영아파트 기계실 침수관련

아리수지킴이 출동 결과 보고

2014.5.28.(수) 동작구 상도동 16-33 LIG건영아파트 기계실 침수사고 현장에
출동한 아리수 지킴이 활동 경과 보고임.

Ⅰ		사고발생 개요

☐ 일   시 : 2014. 5. 28.(수) 14:00

☐ 위   치 : 동작구 상도동 16-33 (LIG건영아파트)

☐ 피해상황 : 아파트 급수배관(자체)공사 중 급수펌프 파손으로 지하3층

기계실(급수펌프 50마력×4대, 수배전반) 침수

Ⅱ		복구 작업 진행 경과

☐ 14:00 사고발생

☐ 16:00 본부 기전설비과로부터 사고발생 (유선)접수 및

아리수지킴이 출동

- 출동인원 : 정수시설과장 외 9명

- 주요장비 : 수중펌프(10마력 1대, 7.5마력 2대), 엔진펌프 등

☐ 17:30 현장 도착 및 인력·장비 지원

- 침수 기계실 배수펌프 설치 (19:00 배수완료)

- 아파트 급수펌프 가동용 비상발전기 및 전력케이블 설치 지원

☐ 21:30 아파트 관리소 (자체)복구진행 확인 후, 철수

☐ 현장 사진

급수펌프 게이싱 파손(침수 원인)	배수 완료 후, 기계실 내부사진

Ⅲ		행정 사항

☐ 출동인원에 대한 초과근무시간 인정

○ 출동인원 : 정수시설과장 외 9명

○ 출동시간 : 16:00~21:30

○ 유연근무제 시행에 따라 개인별 초과근무시간 차등 인정

붙임 : 출동인원 개인별 초과근무시간 1부.  끝.