함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	####################################
(경유)
제목	상수도 공급가능 질의에 따른 회신################

1. 한국 14-57,58호(2014.05.19)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 ############## 상수도 공급관련 질의에 대하여 아래와 같이 회신하오니 참고하시기 바랍니다.

❍ 수도 인입위치

- 선릉로 162길 도로에서 인입가능

❍ 인입관경

- ############: 20mm(영업용)

- ########### : 30mm(영업용).  끝.

	강남수도사업소장
주무관	차승현		급수운영과장	05/29 이경로
협조자
시행	급수운영과-11032	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4845	/전송	02-3146-4889	/	201107260@seoul.go.kr	/	부분공개(6)