소방특별조사 결과보고(김흥수건물)

조사일시 : 2014. 5. 26. 13:00～17:00

1. 조사대상

#####	#####			####	#########
#####	######## ##########	###	###	#####	######
####	##################			#######	####

2. 조사사항

조사구분		주요 조사결과	조치계획
소방시설 유지관리	소방시설 폐쇄․잠금행위	특이사항없음
	소화펌프 고장방치	해당없음
	수신반 전원, 제어반 또는 비상전원 차단	해당없음
	수신반 고장상태 방치 (경보설비 포함)	해당없음
	임의 조작으로 인한 자동작동불량	해당없음
	소화배관 폐쇄, 방수불량	해당없음
	소방시설 미설치	소화기 등 설치되어있음
	기타사항 등으로 인하여 작동 및 사용불가	특이사항 발견치 못함
자율안전관리 및 소방계획서	관계인 등에 의한 자체점검 여부	소화기 등 자체점검 실시
	소방훈련․교육	관계인 자체교육 실시
	기 타 (소방계획서 미작성, 안전관리자 미선임 등)	특이사항없음
기 타	노후소화기 교체	노후소화기(가압식소화기) 사용처 발견치 못함
	화기취급	도시가스 사용됨	화기취급시 안전관리 철저 지도
	전기·가스 (정기점검결과 확인)	정기적으로 안전공사 점검 필함
	소방행정정보시스템 입력	변경내용 건축물현황에 입력함
	기 타(당부사항 등)	유사시 대피요령 등 지도교육함

2014.  5 .  26.

위  조사자   소방위 김종석, 소방사 강동구

위  입회자 ###

결재	담당자		3팀장		119안전센터장
	김종석		박상록		05/29 서일렬
협조