함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신	상수도연구원장(재료연구과장)
(경유)
제목	분말활성탄 품질검사 의뢰

1. 우리 정수센터에서는 냄새물질에 효율적으로 대응하기 위하여 취수장에 분말활성탄 간이투입시설을 설치하고,

2. 이에 소요되는 분말활성탄(광암정수센터 재고분)에 대하여 아래와 같이 품질검사를 의뢰하오니 검사결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

- 아        래 -

가. 규    격 : 분말활성탄(건조감량 40%)

나. 시료건수 : 1건(별도송부)

다. 검사항목 : 전항목(성상 등 14항목) [환경부 고시 제2009-186호]

※ 광암정수센터 기존 정수처리시설에 사용했던 분말활성탄으로 관리전환 사용전 품질검사 의뢰. 끝.

	뚝도아리수정수센터소장
주무관	이근보		주무관	이금재		정수과장	05/29 서한호
협조자
시행	정수과-1413	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개