	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	저수조 안전조치 계획 보고

1. 다산콜센터 민원접수(2014.5.28.) “당인리화력발전소 앞 저수조 안전조치 요청”과 관련입니다.

2. 위와관련, 현지확인한 바, 저수조 뚜껑 철개가 노후로 인하여 차량통행 시 심한 소리와 주변 침하로 안전사고발생 우려가 있어 아래와 같이 안전조치 하고자 합니다.

가. 장    소 : 마포구 토종로 56 (서울화력발전소 정문앞)

나. 형    식 : 저수조 (사각 맨홀) 저수량 : 40톤

다. 확인일시 : 2014.5.28. 23:20분 (수)

라. 확 인 자 : 소방사 현준

마  확인내용  : 저수조 사각맨홀  철개뚜껑이 노후 부식 되어 대형차량 주행시 침하로 인한 안전사고 발생 우려

바. 조치계획

- 현장 저수조 맨홀 철개 위에 임시 라바폰 2개 설치하여 안전조치

- 서부수도사업소 (긴급) 보수 요청

<현장사진>

저수조 위치 및 라바콘 설치 사진

끝.

담당자	현준		대응총괄팀장	박주영		소방서장	05/29 김재병
협조자
시행	현장지휘대-5558	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울 마포구 창전로76(신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02)715-2119	/전송	02)716-1192	/	myhj3220@seoul.go.kr	/	대시민공개