	강남소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(지상식 1246호)

1. 관련 근거

가. 『2013년도 소방재난 업무가이드』 재난대응행정편 “제15항 소방용수시설 및 비상소화장치관리”

나. 출동지령서 『재해번호 : 6441843 / 출동시간 : 19:16 / “강남구 신사동 651-16 호림아트센터 앞 지상식소화전 안전조치”』

2. 위와 관련, 우리119안전센터에서는 현장 출동하여 고장내용 확인 및 안전조치 실시후 지상식소화전 1246호에 대한 고장발생을 아래와 같이 보고합니다.

가. 고장일시 : 2014. 5. 28. 19:16(출동지령시간)

나. 위    치 : 강남구 도산대로 45길 6(신사동 호림아트센터 앞 보도)

다. 고장내용 : 지상식소화전 몸통 둘레로 지하로부터 물이 새어 나옴

- 차량 충돌로 인한 소화전의 지하배관 파손 추정

라. 조치사항 : 제수변 잠금

마. 사용가능여부 : 제수변 조작으로 사용가능(제수변 개방시 소방용수 유출됨)

붙임  고장소방용수시설 현황 1부.  끝.

붙 임 : 고장소방용수시설현황 1부.  끝.

	영동119안전센터장
★담당자	박종선		2팀장	강성용		119안전센터장	05/29 代박기천
협조자
시행	영동119안전센터-2823	(		)	접수		(		)
우	135-819	서울 강남구 도산대로 320(논현2동 92-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs/
전화	02)517-5119	/전송	02)542-0119	/	pbada93@seoul.go.kr	/	대시민공개