	도봉소방서
수신	서울특별시북부교육지원청교육장(평생교육건강과장)
(경유)
제목	소방안전점검 결과 통보(수앤과전문학원 / 창동GMS학원)

1. 평소 소방행정발전에 적극 협조하여 주신데 대하여 깊은 감사를 드리며, 귀청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 북부교육지원청 평생교육건강과-5192(2014.5.23)호 「학원 변경 등록에 따른 소방안전점검 요청」와 관련입니다.

3.  귀청에서 요청하신 학원 변경 등록 신청에 따른 소방안전점검 결과를 아래와 같이 통보하오니, 관련업무에 참고 하시기 바랍니다.

○ 대 상

연번	대 상 명	주 소	신청자	소방시설 현황	점검결과
1	#######	###################################	###	소화기, 유도등, 휴대용비상조명등, 스프링클러설비	적정함
2	#######	###########################	########	소화기, 유도등, 옥내소화전, 휴대용비상조명등, 감지기

끝.

	도봉소방서장
담당자	이종우		담당자	김호준		검사지도팀장	경광숙		예방과장	05/29 이연호
협조자
시행	예방과-5835	(		)	접수		(		)
우	132-020	서울 도봉구 방학동 708(도봉로 666)	/
전화	3493-1813	/전송	3491-6119	/	yahojw@seoul.go.kr	/	부분공개