	송파소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방시설공사 감리결과 보고서 관련서류 보완 요청(제 2롯데월드-엔터)

1. 관련문서

가. 민원접수-1400(2014 5.28)호 『소방공사감리결과 보고(통보)서』

나. 서울시 건축기획과-10844(2014. 5.26)호『제2롯데월드 신축공사 관련 종합방재훈련 실시 관련 요청』

다. 예방과-7451(2014. 5. 1)호『소방시설 부분완공검사 증명서 교부』

라. 송파구청 건축58551-1617(1998.5.19.)호『건축허가 신청서 처리』

2. 금회 부분완공증명서 신청부분의 소방활동공간을 확보하고 유사시 골든타임 내에 소방활동을 통한 피해 최소화를 위하여 다음과 같이 보완요청 하오니 2014년 6월 5일 까지 보완 하여 주시기 바랍니다.

가. 완공신청 대상

1) 위 치 : 송파구 신천동 29

2) 건축주 : 롯데물산(주) 대표이사 외 2인

3) 규 모 : 123/6층 총면적 807,613.57㎡ 중 12/6층 64,057.32㎡

나. 보완내용

1) 내화충전재 시험성적서 제출 (배관 및 덕트 관통부위)

2) 건축부분 완공사진 제출

- 완공신청 부분과 공사장 부분과의 구획부분 마감상태

- 방화샷터 구획부분 및 특별피난계단 제연설비

3) 건축물 임시사용승인 전 후 소방안전관리계획(안)

4) Goden Time / Fire Zone (Life Zone, “소방 창”) 설치방안

- 특수차(고가,굴절) 부서 및 활동위치, 표시방법 등

붙 임  제2롯데월드 신축공사관련 종합방재훈련 실시 관련 요청 문서사본 1부 .  끝.

	송파소방서장
수신자	롯데물산(주) 대표 귀하(송파구 신천동 29),롯데쇼핑(주) 대표 귀하(송파구 신천동 29),롯데건설(주) 대표 귀하(송파구 신천동 29),한방유비스(주) 대표 귀하(성동구 성수일로 서울숲 아이티잴리 9층),롯데호텔(주) 대표 귀하(송파구 신천동 29)
담당자	김태형		예방팀장	신자행		예방과장	代신자행		소방서장	05/30 남문현
협조자
시행	예방과-9347	(		)	접수		(		)
우	138-817	서울 송파구 오금로 51길 56 (마천2동 29-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02)400-2119	/전송	02)3402-1190	/	kth119@seoul.go.kr	/	대시민공개