소방특별조사 세부조사표(2)

(면목3.8동 제1투표소)

검사일시 : 2012.5.7 14:00～16:00

1. 조사대상

대 상 명	면목3.8동 주민센터(5층 대회의실)			전화번호	02-435-0039
소 재 지	사가정로 51길	대표자	중랑구청장	주 용 도	업무시설
건물구조	양식 철근조 스라브가 5/1층 1동			소방안전관리자	전한석

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	건물내 소방시설 점검 확인함	투표소 내부 소화기 분산 배치토록 지도함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	투표소 내부 화기사용처 없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당없음
④ 소방시설(필요 시)	해당없음
⑤ 피난시설(필요 시)	해당없음

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 전기 및 가스 정기검사 확인함

결재	담당자		3팀장		센터장
	김희로		남형관		05/30 유인길
협조