청렴!청렴!청렴!
	마포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 6월 중 비상소화장치 점검 일정 계획 보고

1. 2014년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제15항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』과 관련입니다.

2. 위와 관련 상암119안전센터에서 2014년 6월 중 비상소화장치 점검을 다음과 같이 변경 시행하여 관리유지에 만전을 기하고자 합니다.

가. 점검내용

일 시	점 검 대 상	점 검 자	비 고
6/5(목)	비소 26호 : (지하식 6326) 상암동 2-22 비소 46호 : (지하식 6407) 상암동 1488	센터장 (팀장)
6/12(목)	비소 26호 : (지하식 6326) 상암동 2-22 비소 46호 : (지하식 6407) 상암동 1488	펌프차동원	2팀
6/19(목)	비소 26호 : (지하식 6326) 상암동 2-22 비소 46호 : (지하식 6407) 상암동 1488	펌프차동원	3팀
6/26(목)	비소 26호 : (지하식 6326) 상암동 2-22 비소 46호 : (지하식 6407) 상암동 1488	이륜차동원	1팀

나. 안전관리자 : 센터장(팀장)

다. 점검사항

▶ 함 내 청소 및 비품정리와 소화전 등 사용가능 여부

▶ 비상소화장치함 손실 또는 망실 여부

▶ 안내문, 열쇠보관함, 관리번호, 열쇠관리자 등 표기 확인

▶ 비상열쇠 관리 여부

끝.

★담당자	조정훈		3팀장	이정일		센터장	05/30 정병철
협조자
시행	상암119안전센터-2399	(		)	접수		(		)
우	121-904	서울특별시 마포구 월드컵로42길 34	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-309-4119	/전송	02-303-4119	/	2012111253@seoul.go.kr	/	대시민공개