함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북소방서
수신	대응관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 2014년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련 우리 안전센터 관내 설치 운영중인 소방용수시설이 고장발생되었기에 다음과 같이 보고합니다.

가. 고장대상 : 소방용수시설 2212호

나. 고장내역 : 몸통 파손 분리

다. 조치사항 : 제수변 잠금 조치

붙임  지상식소화전 및 비상소화장치 고장내역 1부.  끝.

	우이119안전센터장
담당자	임장규		팀장	문정갑		센터장	05/30 최배식
협조자
시행	우이119안전센터-2193	(		)	접수		(		)
우	142-077	서울 강북구 인수동 605-347 우이119안전센터	/
전화	02-904-0119	/전송	02-998-9116	/	happening@seoul.go.kr	/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다