문서번호	기전과-2461
결재일자	2014.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	기전과장		남부도로사업소장
허송욱	조용학	유재옥		05/30 민승기
협 조
	주무관		김해중

『도로상』

전기시설물 안전점검 추진계획

2014. 5.

남부도로사업소 기전과

『도로상』

전기시설물 안전점검 추진계획

남부도로사업소에서 관리하는 전기시설물(가로등,교통신호기) 안전점검을 실시하여 안전사고 예방 및 쾌적한 도로환경을 조성하고자 함

관련근거

도로상 전기시설물에 대한 안전점검 전수조사 시행(행정부시장 지시사항 122 (2014. 5.15.))

전기시설물 현황

구분	제어기 (대)	신호등주 (개소)	경보등 (개소)	가로등 (등)	비 고
계	573	3,578	372	1,688

전기시설물 안전점검 추진계획

추진기간 : ‘14. 5. 30 ~ ’14. 06. 20

점검자

- 가로등

∙ 기전과 직원 : 5명(사무실 2명, 기전보수반 : 3명)

- 교통신호기

∙ 교통안전시설 경정비 직원 : 10명(2인/5조)

점검내용

- 차단기 동작상태 및 케이블상태(노후 및 늘어짐 등) 점검

- 가로등 및 교통신호기 등주 설치상태 점검

- 전기시설 입인 사용 노점 등 점검

기타 불법 부착물 제거 등

※ 한국전기안전공사에서 신호등 특별안전점검 실시완료 2014. 4.7. ~ 4.25,

가로등점검은 별도 시행예정 : 2014. 6. 9. ~ 6.13

향후계획

경미한 지적사항 현장 즉시조치

예산수반 지적사항 해당 보수업체 작업지시. 끝.