출 장 보 고 서

결재	★주무관	미생물검사과장
	최병도	05/30 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 중블록별 수도꼭지 현장수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 5. 30
보고자 : 주무관 최병도

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 최병도, 권진목

2. 현장수질검사 결과

접수번호	지점	주소	상호	정수장	잔류염소	pH	탁도
14MT-02665	중부3-01	숭인동길 51	종로숭인새마을금	뚝도	0.25	7.2	0.07
14MT-02666	중부3-02	종로63나길 3	묘각사	뚝도	0.26	7.3	0.07
14MT-02667	중부3-03	성균관로 49-1	한우목우촌	뚝도	0.24	7.3	0.08
14MT-02668	중부3-04	성균관로 47	명광교회	뚝도	0.28	7.2	0.07
14MT-02669	중부3-05	삼청로 131	달성한식	뚝도	0.27	7.3	0.07
14MT-02670	중부3-06	삼청로 107	삼청동주민센터	뚝도	0.25	7.3	0.08
14MT-02671	중부3-07	홍지문2길 20	상명자연대학	뚝도	0.26	7.3	0.08
14MT-02672	중부3-08	홍지문길 7	미장원	뚝도	0.28	7.2	0.07
14MT-02673	중부3-09	통일로12길 20-2	참진학원	뚝도	0.26	7.2	0.08
14MT-02674	중부3-10	자하문로17길 24	옥인파출소	뚝도	0.30	7.3	0.07
14MT-02675	중부3-11	자하문로 92	청운효자동주민센터	뚝도	0.29	7.3	0.07
14MT-02676	중부3-12	자하문로 120	전주식당	강북	0.25	7.2	0.07
14MT-02677	중부3-13	을지로41길 28	임성빌딩	강북	0.31	7.2	0.08
14MT-02678	중부3-14	을지로39길 40	중구구민회관	뚝도	0.27	7.3	0.07

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(중부 3지점) : 14MT- 02665 ~ 14MT- 02678). 끝.