정기점검 보고서(장지1교, 장지2교)

문서번호	시설보수과-2252
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설보수과장		동부도로사업소장
		이민호		김호규		박용선		05/30 송영배

시설물명	시설물개요				관리책임자	비고
	종별	B(m)	L(m)	준공년도
장지1교	법정외	50	26	1972	동부도로사업소 담당 이민호
장지2교	법정외	20	15	1986

◦ 점검일시 : 2014. 05. 30.

◦ 점 검 자 : 이민호, 연준택

◦ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

시설명	손 상 내 용	손상 규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	비고
장지1교	아스팔트 포장면 소성 변형	1개소		지속 관찰
	아스팔트 소파(복정역방향 중앙차로 부근)	1×2m		기동반 보수완료
	차량방호울타리 단부 파손	1개소	-	일상유지보수공사 작업완료
	보도가 블럭으로 되어있어 하부로 누수 우려			지속관찰
장지2교	교대 조인트 누수 및 백태	-	-	지속 관찰(‘15년말 철거예정)	한국토지주택공사 위례사업본부 개발사업부-1932(‘12.6.11)
	아스팔트 소파(성남방향)	1×1m ×2개소		기동반 보수완료

◦ 새로운 이상 발생 개소

시설명	손 상 내 용	손상 규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	비고
장지1교	특이사항 없음
장지2교	특이사항 없음