함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	자재 관리감독 철저 지시

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 상수도사업본부 누수방지과-2068(2014.05.19.)호와 관련입니다.

3. 물에 접촉하는 수도용 자재는 『수도법시행령 제24조의 2』의 수도용 자재 인증과 『수도법 제14조』의 위생안전 기준을 동시에 충족하여야 하나, 품질경영체제인증(ISO) 제품의 사용 유예기간이 14.05.25 까지로 만료되어 사용불가 하오니,

4. 현재 사용예정인 사급자재(50mm이하)에 대하여 법적 요건을 충족하는 수도용 자재가 수급 될 수 있도록 사급자재 승인후 공사장에 반입, 사용토록 감독에 철처를 기하여 주시기 바랍니다.(거래명세서 등 확인)

첨부 : 1. 관련공문 1부.

2. 5/26 자재소통회의 자료 1부(따로붙임).

3. 환경부고시 제2013-54호 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	서영인		주무관	代한상근		시설관리과장	전결 05/30 나태산
협조자
시행	시설관리과-14314	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88(장충동2가) 중부수도사업소 3층 시설관리과	/
전화	02-3146-2206	/전송	02-3146-2239	/	2010040629@seoul.go.kr	/	대시민공개